Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Аэродинамика лопастных систем и ветросиловых установок»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа:

Выбрать один правильный ответ

1. Формула для определения величины средней геометрической скорости  имеет вид:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

2. Направление скорости средней геометрической скорости  определяется по формуле:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) .

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

3.  Формула для определения подъемной силы крылового профиля в решётке  имеет вид:

А) ;

Б)

В) ;

Г)

Правильный ответ: А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

Выберите все правильные варианты ответов

4. Перечислите основные геометрические и гидродинамические параметры изолированного профиля:

А) Средняя линия (скелет) профиля;

Б) Хорда профиля;

В) Ось решётки;

Г) Угол между направлением окружной скорости и касательными к скелету на входе ;

Д) Угол между направлением окружной скорости и касательными к скелету на выходе ;

Е) Кривизна скелета профиля;

Ж) Ширина (размах) лопасти L;

З) Шаг решетки;

И) Густота решетки.

Правильный ответ: А, Б, Г, Д, Е, Ж.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

5. Перечислите основные геометрические и гидродинамические параметры решетки профилей:

А) Средняя линия (скелет) профиля;

Б) Хорда профиля;

В) Ось решётки;

Г) Угол между направлением окружной скорости и касательными к скелету на входе ;

Д) Угол между направлением окружной скорости и касательными к скелету на выходе ;

Е) Кривизна скелета профиля;

Ж) Ширина (размах) лопасти L;

З) Шаг решетки;

И) Густота решетки.

Правильный ответ: В, З, И.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие наименования величин и формул для их определения

| 1. | A) Подъемная сила, действующая на крыловой профиль в решётке профилей |
| --- | --- |
| 2. | Б) Шаг решётки профилей |
| 3. | В) Густота решётки профилей |
| 4. | Г) Сила лобового сопротивления, действующая на крыловой профиль в решётке профилей |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

2. Установите соответствие между коэффициентом быстроходности ветроколеса и количеством его лопастей

| 1) | 1 | А) | 2…3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | 2 | Б) | 2…4 |
| 3) | 3 | В) | 3…6 |
| 4) | 4 | Г) | 6…12 |
| 5) |  | Д) | 8…24 |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Установите соответствие между названием величины и формулой для её определения:

| 1) Коэффициент потерь на кручение струи | А) |
| --- | --- |
| 2) Коэффициент профильных потерь | Б) |
| 3) Средний коэффициент быстроходности | В) |
| 4) Коэффициент идеальной мощности | Г) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность аэродинамического расчёта рабочего колеса ветроустановки.

А) Определяем максимальное значение коэффициента мощности для ветроколеса;

Б) Расчёт оптимального коэффициента торможения потока;

В) Выполняем расчет относительных параметров геометрии лопасти;

Г) Выполняем расчет размерных параметров ветроколеса.

Правильный ответ: Б, А, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

2. Установите правильную последовательность действий при расчёте оптимальной величины торможения потока.

А) Задаёмся несколькими значениями коэффициента торможения потока с равным шагом по величине;

Б) Определяем значения коэффициента идеальной мощности, соответствующие заданным значениям коэффициента торможения потока;

В) Находим значения коэффициента концевых потерь, соответствующих заданным значениям коэффициента торможения потока;

Г) Определяем значения коэффициента профильных потерь, соответствующих заданным значениям коэффициента торможения потока;

Д) Определяем коэффициент мощности для каждого заданного значения коэффициента торможения потока;

Е) Определяем коэффициент потерь на кручение струи для каждого заданного значения коэффициента торможения потока;

Ж) Определяем максимальную величину коэффициента мощности среди найденных значений;

З) Оптимальная величина торможения потока соответствует максимальному значению коэффициента мощности.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Е, Д, Ж, З.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Установите правильную последовательность расчёта относительных параметров геометрии лопасти.

А) Задаёмся числом сечений лопасти;

Б) Определяем относительный радиус расположения сечений лопасти;

В) Определяем коэффициент быстроходности для сечений;

Г) Вычисляем коэффициент суммарной нагруженности сечений лопасти;

Д) Определяем число относительных модулей для сечений;

Е) Определяем относительную величину хорды лопасти для периферийного и корневого сечений с учётом аэродинамических характеристик выбранного профиля;

Ж) Относительные величины хорд для промежуточных сечений определяем, задаваясь линейным законом их изменения;

З) Определяем углы атаки, соответствующие найденному значению коэффициентов подъёмной силы;

И) Определяем углы установки лопасти.

Правильный ответ: А, Б, В, Д, Г, Е, Ж, З, И.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Ветроустановка преобразует ____________ энергию ветра в механическую или электрическую энергию.

Правильный ответ: кинетическую

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Существует два основных вида ветроустановок с горизонтальной или вертикальной _______________ вращения.

Правильный ответ: осью.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. При взаимодействии рабочего колеса ветроустановки возникает ____________ сила, заставляющая вращаться ветроколесо.

Правильный ответ: подъёмная.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. По числу лопастей ветроустановки бывают одно, двух, трех и ________________.

Правильный ответ: многолопастные.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

5. Многолопастные ветроколеса развивают больший ______________ при слабом ветре.

Правильный ответ: крутящий момент.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. При увеличении скорости ветра эффективность многолопастных ветроколес ____________________ снижается.

Правильный ответ: существенно/ заметно.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Для мощных ветросиловых установок наиболее __________________ являются 3-х лопастные ветроколеса, обеспечивающие плавность вращения и минимизирующие, моменты воздействующие на ось ветроколеса.

Правильный ответ: целесообразными/ оптимальными.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Ветроэнергетические установки классифицируются по многим _______________ конструкции ветроколеса.

Правильный ответ: признакам/ видам.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. При взаимодействии ветроколеса с потоком воздуха, обтекающего лопасти, возникает закрутка воздушного потока за ветроколесом, т.е. его вращение относительно вектора скорости набегающего потока, _________________ потока воздуха.

Правильный ответ: турбулизация/ хаотическое распределение скорости.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа с развёрнутым ответом

1. Опишите последовательность аэродинамического расчёта рабочего колеса ветроустановки.

Привести расширенное описание.

Время выполнения 25 минут.

Ожидаемый результат:

А) Выполняем расчёт оптимального коэффициента торможения потока;

Б) Определяем максимальное значение коэффициента мощности для ветроколеса;

В) Выполняем расчет относительных параметров геометрии лопасти;

Г) Выполняем расчет размерных параметров ветроколеса.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше результату.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

2. Опишите порядок действий при расчёте оптимальной величины торможения потока ветроколесом.

Привести расширенное описание.

Время выполнения 35 минут.

Ожидаемый результат:

А) Задаёмся несколькими значениями коэффициента торможения потока с равным шагом по величине;

Б) Определяем значения коэффициента идеальной мощности, соответствующие заданным значениям коэффициента торможения потока;

В) Находим значения коэффициента концевых потерь, соответствующих заданным значениям коэффициента торможения потока;

Г) Определяем значения коэффициента профильных потерь, соответствующих заданным значениям коэффициента торможения потока;

Д) Определяем коэффициент потерь на кручение струи для каждого заданного значения коэффициента торможения потока;

Е) Определяем коэффициент мощности для каждого заданного значения коэффициента торможения потока;

Ж) Определяем максимальную величину коэффициента мощности среди найденных значений;

З) Оптимальная величина торможения потока соответствует максимальному значению коэффициента мощности.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Опишите порядок расчёта относительных параметров геометрии лопасти ветроколеса.

Привести расширенное описание.

Время выполнения 35 минут.

Ожидаемый результат:

А) Задаёмся числом сечений лопасти;

Б) Определяем относительный радиус расположения сечений лопасти;

В) Определяем коэффициент быстроходности для сечений;

Г) Определяем число относительных модулей для сечений;

Д) Вычисляем коэффициент суммарной нагруженности сечений лопасти;

Е) Определяем относительную величину хорды лопасти для периферийного и корневого сечений с учётом аэродинамических характеристик выбранного профиля;

Ж) Относительные величины хорд для промежуточных сечений определяем, задаваясь линейным законом их изменения;

З) Определяем углы атаки, соответствующие найденному значению коэффициентов подъёмной силы;

И) Определяем углы установки лопасти.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3