Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Аэродинамика вентиляционных систем»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какая формула для определения аэродинамического момента верная?

А)

Б)

В)

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Выберите один правильный ответ

Какая из перечисленных формул описывает уравнение Д. Бернулли, выведенное для потока идеальной жидкости?

А)

Б)

В)

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Выберите один правильный ответ

Найдите формулу, которая устанавливает связь между объемами газа (пара) при разных температурах:

А)

Б)

В)

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Выберите один правильный ответ

Какая формула для определения аэродинамической силы верная:

А)

Б)

В)

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установления соответствия

1. Установите соответствие названий процессов и их законов. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) изотермический | А) , |
| --- | --- |
| 2) изохорный | Б) , |
| 3) изобарный | В) , |
| 4) адиабатный | Г) , |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Установите соответствие характеристик членов входящих в уравнение Д. Бернулли для потока реального газа для двух сечений. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) геометрический напор | А) , |
| --- | --- |
| 2) пьезометрический напор | Б) , |
| 3) Скоростной напор | В) , |
| 4) Температурный напор | Г) , |
| 5) Потери напора | Д) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Установите соответствие название струи с ее определением. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) Приточные механические струи | А) Струи, создаваемые вентилятором, компрессором, эжектором |
| --- | --- |
| 2) Конвективные струи | Б) Струи, образующиеся вследствие нагревания или охлаждения воздуха вблизи горячих или холодных поверхностей различных тел |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Установите соответствие названия скорости и ее определения. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| 1) Скорость трогания | А) Способность воздушного потока перемещать частицы, лежащие на горизонтальной плоскости |
| --- | --- |
| 2) Скорость витания | Б) Скорость, при которой частица как бы подвисает в воздухе, при этом она может перемещаться в горизонтальной плоскости под действием подъёмной и боковой сил. |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность движения перемещаемой среды в радиальном вентиляторе со спиральным кожухом:

А) перемещаемая среда, двигается в осевом направлении через всасывающий коллектор, попадает на вращающееся рабочее колесо, снабженное лопатками

Б) изменяет направление своего движения к периферии колеса, закручивается в направлении вращения

В) поступает в спиральный кожух

Г) затем через отверстие выходит из нагнетателя

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Установите значение скорости по возрастанию.

В вентиляционной системе имеется воздуховод, в котором необходимо определить, где будет наибольшее и наименьшее значение скорости воздуха. Общий расход воздуха: 600 м³/ч. Рассмотрим следующие параметры: сечение воздуховода:

А) 0,5 м² (широкое сечение)

Б) 0,2 м² (узкое сечение)

В) 0,3 м² (среднее сечение)

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Установите последовательность процесса очистки воздуха в вентиляционной системе:

А) Прохождение воздуха через фильтры

Б) Вход воздуха в систему

В) Обработка воздуха (например, увлажнение или нагрев)

Г) Выход очищенного воздуха в помещение

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Восстановите хронологическую последовательность открытия и опубликования термодинамических законов.

А) Закон Бойля - Мариотта, который гласит, что произведение давления данной массы газа на его объём постоянно, если температура газа не меняется.

Б) Закон Гей – Люссака, гласит относительное изменение объёма данной массы газа при постоянном давлении прямо пропорционально изменению температуры.

В) Закон Авогадро: в равных объёмах газов при одинаковых температурах и давлениях содержится одинаковое число молекул.

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение.

1. Напишите пропущенное словосочетани).

_____________ - называется аэродинамическое сопротивление, сосредоточенное в одном месте на коротком участке воздуховода.

Правильный ответ: местным сопротивлением

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Напишите пропущенное слово.

_____________ — это поток воздуха конечных размеров, движущийся в определённом направлении под действием гравитационного или механического напора.

Правильный ответ: струя

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Напишите пропущенное словосочетание.

Потери давления в колене и отводе можно снизить установкой в сечении изгиба __________________, которые отклоняют поток и предотвращают образование вихрей.

Правильный ответ: направляющих лопаток

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Напишите пропущенное слово.

______________ - воздуходувная машина, предназначенная для подачи воздуха или другого газа под давлением до 15 кПа при организации воздухообмена.

Правильный ответ: вентиляторами

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное словосочетание.

Отношение создаваемого ветром удельного давления или разряжения р на единицу площади наружного ограждения к скоростному давлению ветра называется ________________________.

Правильный ответ: аэродинамическим коэффициентом / коэффициентом сопротивления давления

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Напишите пропущенное словосочетание.

Вентилятор, в котором поток движется от оси вращения колеса к периферии называется _________________.

Правильный ответ: центробежным вентилятором / радиальным вентилятором

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Напишите пропущенное словосочетание.

Основным показателем аэродинамических качеств каждого типа вентилятора является _________________ который связывает между собою производительность Q и полный напор Н с числом оборотов в минуту n рабочего колеса

Правильный ответ: критерий быстроходности / удельное число оборотов

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Напишите пропущенное словосочетание.

Струи, на развитие которых оказывают какое-либо воздействие конструкции помещения называют____________________.

Правильный ответ: несвободной струёй / стеснённой струёй

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решить задачу. Плотность воздуха при нормальных условиях . Найти среднюю молярную массу воздуха .

Время выполнения 25 минут.

Ожидаемый результат:

Плотность выражается формулой . Поэтому уравнение Менделеева – Клапейрона можно записать в виде:

Ответ:

Критерии оценивания:

- нахождение средней молярной массы.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Решить задачу. Атмосферный воздух при температуре 20° С, и давлении 1 amм занимает объем 10 м3. Давление и температура воздуха повысились до 6 amм и 100°С. Установить величину изменения объема воздуха.

Время выполнения 25 минут.

Ожидаемый результат:

На основании объединенного закона Бойля-Мариотта, Гей-Люссака можно написать общую формулу для определения любого промежуточного объема движущегося газа в зависимости от изменения его параметров:

,

где  - параметры начального состояния газа. Этой формулой приходится также пользоваться при пересчете объема газа, взятого при н.у.

Учитывая соотношение,  получим, подставляя числовые значения,

Следовательно, объем воздуха уменьшился на 7,88 м2.

Ответ: объем воздуха уменьшился на 7,88 м2.

Критерии оценивания:

- нахождение величины объема воздуха.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Решить задачу. Воздух засасывается из помещения в круглое отверстие диаметром  мм, устроенное в стене. Скорость воздуха в отверстии  м/сек. Определить скорость воздуха в помещении на расстоянии 1 м от отверстия.

Время выполнения 25 минут.

Ожидаемый результат:

Определяем количество воздуха, засасываемого в отверстие:

м3/сек.

Спектр всасывания представляет собой полусферы, через каждую из которых будет проходить количество воздуха, равное 1 м3/сек. Площадь полусферы радиусом 1 м

м2.

Скорость воздуха на расстоянии 1 м от отверстия

v= Q /F = 1 /6,28 = 0,159 м/сек.

Ответ: 0,159 м/сек.

Критерии оценивания:

- нахождение скорости воздуха.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Решить задачу. Найти потери давления на трение, приходящиеся на 1 м бетонной трубы диаметром , если по ней транспортируется воздух с расходомм3/с, плотностьюкг/м3 и кинематической вязкостью м2/с.

Время выполнения 25 минут.

Ожидаемый результат:

Определяем скорость движения воздуха в трубе:

м/с,

Находим число , характеризующее поток воздуха в трубе:

.

Находим коэффициент гидравлического трения:

Определяем потери давления на трение, приходящиеся на 1 м длины трубы (удельное сопротивление трения):

Ответ: .

Критерии оценивания:

- нахождение потерь давления.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1