Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Электроснабжение с элементами электротехники»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

1. Электричеством называют одну из разновидностей:

А) силы

Б) энергии

В) материи

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Выберите один правильный ответ

Каким прибором измеряют сопротивление изоляции электрооборудования?

А) гальванометром

Б) тахометром

В) мегомметром

Г) вольтметром

Д) амперметромом

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие между физическими величинами и единицами их измерения. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Сила тока | А) | Ампер |
| 2) | Напряжение | Б) | Вольт |
| 3) | Сопротивление | В) | Ом |
| 4) | Мощность | Г) | Ватт |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Последовательное соединение | А) | Соединение, при котором все элементы расположены в пределах одной ветви |
| 2) | Параллельное соединение | Б) | Соединение, при котором все элементы расположены между двумя узлами |
| 3) | Соединение звездой | В) | Соединение, при котором три и более элементов имеют только один общий узел |
| 4) | Соединение треугольником | Г) | Соединение, при котором три элемента попарно соединены тремя узлами |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Определите последовательность производства работы по прокладке электрических кабелей:

А) Рытьё траншеи

Б) Устройство постели из песка

В) Укладка кабеля

Г) Укладка траншеи

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Определите последовательность элементов закона Ома для участка цепи:

А) Сопротивление

Б) Напряжение

В) Сила тока

Г) Прямо пропорционально

Д) Обратно пропорционально

Правильный ответ: В, Г, Б, Д, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Машины, которые вырабатывают электрический переменный ток это___________.

Правильный ответ: генераторы переменного тока.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Во многофазной электрической системе одна фаза это одна_______________.

Правильный ответ: электрическая цепь.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Формулировкой   какого   закона   является   следующее   выражение: Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю или сумма входящих в узел токов равна сумме выходящих из узла токов»?

Правильный ответ: первый закон Кирхгофа.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Наибольшее мгновенное значение напряжения за период (без учёта знака) называется ______________

Правильный ответ: амплитудное значение напряжения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Приведите полное решение задачи.

Для указанной электрической цепи постоянного тока с приведенными численными данными определить главный ток схемы (расчеты производить с точностью до третьего знака после запятой):

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Определим входное сопротивление электрической цепи:

Критерии оценивания:

– расчет входного сопротивления с указанной точностью;

– вычисление главного тока по закону Ома

Правильный ответ: 8,520 А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Два трансформатора одинаковой мощности Тр1 и Тр2, подключенные к одной питающей сети переменного тока, включены параллельно и работают на общую нагрузку. Коэффициенты трансформации обоих трансформаторов одинаковы, а напряжение короткого замыкания трансформатора Тр1 больше, чем напряжение короткого замыкания трансформатора Тр2 (U1к1> U1к2). Что будет происходить с трансформаторами:

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: нагрузка будет распределяться неравномерно. Трансформатор с меньшим значением напряжения короткого замыкания (U1к1) получит больше электрической нагрузки, в то время как другие трансформаторы (Тр2) будут недогружены. Дальнейшее увеличение общей нагрузки в такой ситуации недопустимо, так как первый трансформатор (Тр1) будет перегружаться.

Критерии оценивания: наличие в ответе содержательной единицы «трансформатор Тр2 будет перегреваться».

Компетенции (индикаторы): ОПК-1