Комплект оценочных материалов

по преддипломной практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

| 1. | Выберите один правильный ответ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Документация, предназначенная для изготовления и испытаний опытного или серийного образца изделия, называется: |  |  |
|  | А) | Нормативно-техническая документация |  |
|  | Б) | Конструкторская документация |  |
|  | В) | Технологическая (рабочая) документация |  |
| Правильный ответ: |  |  | В |
| Компетенции: |  |  | ПК-1, ПК-3, ПК-10 |

| 2. | Выберите все правильные варианты ответов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К основным техническим характеристикам средств измерения относятся: |  |  |
|  | А) | чувствительность |  |
|  | Б) | порог чувствительности |  |
|  | В) | диапазон и предел измерения |  |
|  | Г) | класс точности |  |
| Правильный ответ: |  |  | А, Б, В, Г |
| Компетенции: |  |  | ПК-2 |

Задания закрытого типа на установление соответствия

| 1. | Установите соответствие основных показателей надежности. |
| --- | --- |

| 1) интенсивность отказов | А) |
| --- | --- |
| 2) средняя наработка до отказа | Б) |
| 3) функция надежности | В) |

Правильный ответ: 	1-А, 2-В, 3-Б

Компетенции:		ПК-5

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

| 1. | Установить правильную последовательность действий при обработке результатов прямых многократных измерений. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А) | Вычислить среднее арифметическое значение измеряемой величины |  |
|  | Б) | Проведены или заданы значения n измерений xi измеряемой величины x , ,..., ...xn, |  |
|  | В) | Рассчитать доверительный интервал случайной погрешности (случайную погрешность) |  |
|  | Г) | Вычислить оценку среднего квадратического отклонения (СКО) результата измерения |  |
|  | Д) | Определить абсолютную погрешность измерения с учетом случайной погрешности и инструментальной погрешности |  |
|  | Е) | Вычислить относительную погрешность измерения |  |
|  | Ж) | Используя правила представления результатов измерения, определить количество значащих цифр в абсолютной и относительной погрешностях, и в значении измеряемой величины и записать результат |  |
| Правильный ответ: |  |  | Б, А, Г, В, Д, Е, Ж |
| Компетенции: |  |  | ПК-7 |

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

| 1. | Напишите пропущенное словосочетание. |  |
| --- | --- | --- |
| Для выбора случайного числа из последовательности 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 необходимо применить библиотечную функцию ___________. |  |  |
| Правильный ответ: |  | randrange, которая находится в модуле random |
| Компетенции: |  | ПК-8, ПК-9 |

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

| 1. | Дайте ответ на вопрос. |  |
| --- | --- | --- |
| Какой тип данных будет у итогового результата, если математическое выражение прибавляет вещественное число к целочисленному? |  |  |
| Правильный ответ: |  | Вещественный/ Вещественные данные |
| Компетенции: |  | ПК-8, ПК-9 |

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Тема: Защита отчета о прохождении преддипломной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении преддипломной практики

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении преддипломной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении преддипломной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

| Компетенции: | ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 |
| --- | --- |