Комплект оценочных материалов

по учебной (ознакомительной) практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

| 1. | Выберите один правильный ответ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Любое воздействие, накладывающееся на полезный сигнал и затрудняющее его прием, называется |  |  |
|  | А) | погрешностью |  |
|  | Б) | результатом |  |
|  | В) | помехой |  |
|  | Г) | вмешательством |  |
| Правильный ответ: |  |  | В |
| Компетенции: |  |  | ОПК-3 |

| 2. | Выберите все правильные варианты ответов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные единицы международной системы единиц: |  |  |
|  | А) | длина |  |
|  | Б) | угловая скорость |  |
|  | В) | масса |  |
|  | Г) | сила электрического тока |  |
| Правильный ответ: |  |  | А, В, Г |
| Компетенции: |  |  | ОПК-3 |

Задания закрытого типа на установление соответствия

| 1. |  | Установите соответствие погрешностей измерений. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Аддитивная погрешность |  |  |  | А) | погрешность, которая не зависит от измеряемой величины |
| 2) | Мультипликативная погрешность |  |  |  | Б) | составляющая погрешности результата измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях |
| 3) | Систематическая погрешность измерения |  |  |  | В) | погрешность, которая линейно зависит от измеряемой величины |
| 4) | Случайная погрешность |  |  |  | Г) | составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины |
| Правильный ответ: |  |  | 1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б |  |  |  |
| Компетенции: |  |  | ОПК-3 |  |  |  |

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

| 1. | Установите правильную последовательность основных операций процесса измерения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А) | сравнение с мерой |  |
|  | Б) | измерительное преобразование |  |
|  | В) | воспроизведение физической величины заданного размера |  |
|  | Г) | результат измерения |  |
| Правильный ответ: |  |  | Б, А, Г, В |
| Компетенции: |  |  | ОПК-3 |

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

|  | Напишите пропущенное слово. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Единица физической величины – физическая величина фиксированного размера, которой условно по соглашению присвоено числовое значение, равное _______________. |  |  |
| Правильный ответ: |  | единице |
| Компетенции: |  | ОПК-3 |

|  | Напишите пропущенное словосочетание. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек, называется ___________________. |  |  |
| Правильный ответ: |  | шаговое напряжение |
| Компетенции: |  | УК-8 |

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

|  | Напишите результат вычислений. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Электрическое сопротивление определяется выражением: R=UI Размерность напряжения U равна L2MT-3I-1, а размерность тока равна I. Определить размерность R. |  |  |
| Правильный ответ: |  | L2MT-3I-2 |
| Компетенции: |  | ОПК-3 |

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Тема: Защита отчета о прохождении учебной практики (ознакомительной).

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении учебной практики (ознакомительной):

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении учебной практики (ознакомительной).

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении учебной практики (ознакомительной) требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

| Компетенции: | УК-1, УК-8, ОПК-3 |
| --- | --- |