МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Институт приборостроения и электротехнических систем

Кафедра электромеханики

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

_____________________ Тарасенко О.В.

(подпись)

«_____» __________ 2025 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

«Теория автоматического управления и
автоматика в электромеханике»

По направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль: 	«Электромеханика»

Разработчик:

Доцент

кафедры электромеханики ______________________ Комиссаренко А.И.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры электромеханики

От «____» __________________ 2025 г., протокол № _______

Заведующий кафедрой __________________________ Яковенко В.В.

Луганск – 2025 г.

Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Теория автоматического управления и
автоматика в электромеханике»

### Задания закрытого типа

#### Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

- Каковы преимущества цифровых устройств перед аналоговыми?

А) Возможности поочередного управления несколькими инерционными объектами с различными алгоритмами функционирования;

Б) Возможности быстрой замены блоков управления;

В) Стабильность характеристик, отсутствие дрейфа нуля, высокая точность вычислений,

Г) Наличие долговременной памяти, быстрота алгоритмической перестройки, малые габариты, вес и стоимость.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-03

- В каком из объектов регулирования нельзя применять интегральный закон регулирования?

А) объект с запаздыванием;

Б) объект с самовыравниванием;

В) объект без самовыравнивания.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-03

- Недостатком непрерывных автоматических систем не является:

А) малое быстродействие при малых управляющих;

Б) возможность применения разнообразных корректирующих устройств;

В) неполное использование мощности исполнительных элементов.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК-03

- Какими называются характеристики звеньев (систем) в форме графиков или таблиц, отображающие изменение амплитуды и фазы выходной функции (т.е. реакцию) звеньев или систем относительно синусоидального входного воздействия в установившемся режиме при изменении частоты от 0 до ꝏ?

А) статическими;

Б) кинематическими;

В) частотными;

Г) динамическими.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-03

- О чем можно судить по критериям Гурвица, Рауса и Михайлова?

А) о неустойчивости САР;

Б) об устойчивости САР в разомкнутом состоянии;

В) об устойчивости САР как в замкнутом, так и в разомкнутом состоянии;

Г) об устойчивости САР в замкнутом.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-03

Тип задания: дополнение

- Агрегат или элемент системы, в котором происходит процесс, подлежащий регулированию это…

А) исполнительный элемент;

Б) корректирующая цепь;

В) объект регулирования;

Г) задающее устройство.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-03

- К статическим регуляторам принято относить такие, у которых   ________…

А) от действия ступенчатого сигнала на входе выходной сигнал асимптотически устанавливается на уровне некоторой конечной величины;

Б) при воздействии, стремящемся к некоторому установившемуся постоянному значению отклонение регулируемой функции стремится к нулю вне зависимости от величины воздействия;

В) от действия ступенчатого сигнала на входе происходит линейное или нелинейное нарастание сигнала на выходе без ограничения по уровню;

Г) при воздействии, стремящемся к установившемуся постоянному значению, отклонение регулируемой величины также стремится к постоянному значению, зависящему от величины воздействия.

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК-3

- Передаточной функцией системы называется __________

Выберите один ответ:

А) отношение выходного сигнала ко входному сигналу

Б) отношение преобразованного по Лапласу выходного сигнала к преобразованному по Лапласу входному сигналу

В) отношение преобразованного по Лапласу входного сигнала к преобразованному по Лапласу выходному сигналу

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК-3.

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Приведите в соответствие название вида типового управляющего воздействия и его изображение

| 1) Импульсное воздействие | А) |
| --- | --- |
| 2) Ступенчатое воздействие | Б) |
| 3) Линейное воздействие | В) |
| 4) Гармоническое воздействие | Г) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции: ПК-3.

2. Приведите в соответствие изображение переходной функции типового динамического звена с его названием

| 1) | А) Инерционное звено 2-го порядка (апериодическое) |
| --- | --- |
| 2) | Б) Инерционное звено 1-го порядка (апериодическое) |
| 3) | В) Звено запаздывания |
| 4) | Г) Инерционное звено 2-го порядка (колебательное) |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции: ПК-3.

#### Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Расположите звенья по степени сложности их функций:

А) 1-го порядка

Б) инерционное

В) 2-го порядка

Г) колебательная

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции: ПК-03.

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Функция, отображающая реакцию линейной системы на единичное ступенчатое воздействие, до приложения которого система находилась в покое называется ____________

Правильный ответ: переходная функция

Компетенции: ПК-3.

2. Датчики, в основу работы которых положено свойство металлов изменять свои линейные размеры при изменении температуры – это ___________

Правильный ответ: Биметаллические датчики

Компетенции: ПК-3.

3. Элемент автоматики, осуществляющий поочередное подключение одной величины к ряду других цепей – это ___________

Правильный ответ: распределитель

Компетенции: ПК-3.

4. Уравнения, описывающие изменения входящих в них переменных во времени – это ____________

Правильный ответ: уравнения динамики

Компетенции: ПК-3.

5. Минимальное значение входного сигнала Х, вызывающего появление заметного выходного сигнала У, называется ________.

Правильный ответ: порог чувствительности

Компетенции: ПК-3.

6. Погрешность, вызванная изменением характеристик элемента, называется ___________

Правильный ответ: нестабильность элемента

Компетенции: ПК-3.

7. Функциональная зависимость между входной Х и выходной У величинами в установившемся режиме, называется _________.

Правильный ответ: статическая характеристика

Компетенции: ПК-3.

8. Бесконтактные датчики, основанные на использовании излучения нагретых тел – это ___________

Правильный ответ: пирометры

Компетенции: ПК-3.

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

- Звено, в котором зависимость между входом и выходом описывается дифференциальным уравнением первого порядка, называется _____________

Правильный ответ: инерционное звено / инерционным звеном / апериодическое звено / апериодическим звеном

Компетенции: ПК-3

- Элемент системы, который запаздывает в передаче сигнала называется _____________

Правильный ответ: звено запаздывания / звеном запаздывания

Компетенции: ПК-3

- Специальная математическая функция, значение которой равно нулю для отрицательных аргументов и единице для положительных аргументов называется ______________

Правильный ответ: единичная функция / единичной функцией

Компетенции: ПК-3

Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. Опишите комплекс свойств САУ, оцениваемых многовекторным критерием правильного соответствия процесса управления в установившемся и переходном режимах множеству требований к объекту, называемого качеством САУ.

Время выполнения 5 мин.

Компетенции: ПК-3.

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Определить передаточную функцию объекта регулирования, модель которого задана дифференциальным уравнением

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Передаточная функция имеет вид

Правильный ответ:

Компетенции: ПК-3.

2. Система имеет нуль -3, комплексные сопряженные полюса -2 ± j и коэффициент усиления k = 5. Определить ПФ системы после её замыкания единичной ООС.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Правильный ответ:

Компетенции: ПК-3.

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Теория автоматического управления и автоматика в электромеханике» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению.

Председатель Учебно-методического совета

института приборостроения и

электротехнических систем  			 ______________ 	     Яременко С.П.

Лист изменений и дополнений

| № п/п | Виды дополнений и изменений | Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения | Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами) |
| --- | --- | --- | --- |