Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Методы и средства энергосбережения»

Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Какой Федеральный закон определяет основные понятия в области энергетической эффективности России:

А) Федеральный закон 295-ФЗ Об энергетической политике и повышении энергосбережения в регионах Российской Федерации;

Б) Федеральный закон 248-ФЗ Об энергетической эффективности и региональная энергетической политике Российской Федерации;

В) Федеральный закон 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Г) Федеральный закон 290 Об энергетической политике и повышении энергосбережения в регионах Российской Федерации.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. В каком случае должен действовать запрет на энергоэффективные товары:

А) он действует всегда;

Б) в случае, если на рынке есть энергетически эффективные товары-аналоги;

В) в случае, если возможна разработка энергоэффективного аналога и ожидаемый срок разработки - не более 5 лет;

Г) в случае, если на рынке есть энергетически эффективные товары.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Для каких организаций возможно внедрение стандарта энергоменеджмента ISO 50001:

А) для производственных предприятий с доходом не более 10 млн. руб. в год;

Б) для производственных предприятий с доходом не более 50 млн. руб. в год, а также для муниципальных учреждений;

В) для любых;

Г) для производственных предприятий с доходом не более 5 млн. руб. в год;

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Отклонение расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, равное - 45 % соответствует классу энергосбережения здания:

А) А;

Б) B;

В) C;

Г) D.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Соответствие между световой величиной и единицей измерения

| 1) | Энергетический ресурс | А) | характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведённым в целях получения такого эффекта, применительно у продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Энергосбережение | Б) | реализация организационных, правовых, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объёма используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объёма произведённой продукции, выполненных работ, оказания услуг). |
| 3) | Энергетическая эффективность | В) | носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная или другой вид энергии). |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Классификация электрических сетей по напряжению:

| 1) | сверхвысокого | А) | Uном > 330 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | высокого | Б) | Uном = 3 ... 220 кВ |
| 3) | низкого | В) | Uном < 1 кВ |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Соответствие между видом оптического излучения и длиной волны:

| 1) | энергия неупорядоченного (хаотического) движения и взаимодействия молекул веществ | А) | Электрическая энергия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | энергия движущихся по электрической цепи электронов (электрического тока). | Б) | Тепловая энергия |
| 3) | энергия, «запасенная» в атомах веществ, которая высвобождается или поглощается при химических реакциях между веществами | В) | Химическая энергия |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Последовательность разработки программы энергосбережения:

А) Формирование пакета заявок предприятий для включения в программы.

Б) Определение приоритетов в энергосбережении в отрасли или регионе;

В) Анализ технико-экономических обоснований заявок;

Г) Определение экономического эффекта, ожидаемого от реализации программ, их доработка.

Правильный ответ: Б, А, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Последовательность КПД некоторых видов биотоплива по возрастанию:

А) Сахарный тростник;

Б) Мусор;

В) Лесоразработки;

Г) Отходы переработки древесины.

Правильный ответ: Б, А, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Расположите в порядке возрастания потребления топлива в России:

А) Транспорт;

Б) Электроэнергетика;

В) Нефтедобывающая промышленность;

Г) Сельское хозяйство.

Правильный ответ: А, В, Б, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Организация должна определить, каким образом правовые требования влияют на использование __________ и каким образом правовые и другие требования, которые принимает на себя организация, учтены в процессе разработки, внедрения и функционирования системы энергоменеджмента.

Правильный ответ: энергии.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Всеобщее применение настоящего Международного Стандарта способствует более эффективному использованию энергетических ресурсов, повышению надежности энергообеспечения, расширению конкурентоспособности, а также оказывает положительное воздействие на изменение климата.

Правильный ответ: 10 млн. руб.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Всеобщее применение настоящего Международного Стандарта способствует более эффективному использованию энергетических ресурсов, повышению надежности энергообеспечения, расширению конкурентоспособности, а также оказывает положительное воздействие на изменение __________.

Правильный ответ: климата.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. При разработке мероприятий по энергосбережению или проведению энергоаудита из проекта здания определяют _________ всех элементов систем отопления, вентиляции и кондиционирования и их расчетные характеристики.

Правильный ответ: параметры.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Система ___________ отопления может быть с полной рециркуляцией, когда воздух полностью возвращается для повторного нагрева, или частичной рециркуляцией, когда воздух частично выбрасывается в атмосферу и частично повторно нагревается.

Правильный ответ: воздушного.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Основной целью создания комплексного учёта топливноэнергетических ресурсов, является анализ эффективности потребления энергоресурсов по направлениям использования и выработка обоснованных управляющих воздействий с целью ________ нерационального использования топливно-энергетических ресурсов.

Правильный ответ: сокращения.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Согласно ч.7 ст.9.16 КоАП несоблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от _______  рублей.

Правильный ответ: 10 тыс./ 10000 / десяти тысяч

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Задача энергосбережения заключается в экономии ____________ путем реализации мероприятий по энергосбережению. Экономия _______ в свою очередь воплощается в снижении себестоимости продукции и как следствие увеличении прибыли организации, либо в экономии бюджетных средств, выделяемых на оплату энергетических ресурсов.

Правильный ответ: энергоресурсов / ресурсов / ископаемых.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. По данным Международного энергетического агентства, разведанные запасы природного газа в России составляют ________ мировых запасов.

Правильный ответ: 27 % / двадцать семь процентов / 27 процентов.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Основное назначение ГОСТ Р 51387–99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение» – системно упорядочить активно развивающиеся процессы нормативно-методического обеспечения энергосбережения на _______  уровне.

Правильный ответ: федеральном / региональном / ведомственном

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Известны многочисленные случаи, когда погоня за экономией средств на энергообеспечение оборачивалась негативными последствиями, например ________.

Правильный ответ: снижением производительности труда / ростом заболеваемости / травмами персонала

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. С 01.01.2011 г. к обороту на территории РФ не допускаются электрические лампы накаливания мощностью ________ и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения, и одновременно не допускается размещение заказов на их поставки для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Правильный ответ: 100 Вт / сто ватт / 100 Ватт.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. В большом офисном здании установлено 100 ламп накаливания по 60 Вт каждая. В среднем каждая лампа горит по 8 часов в день. Подсчитайте, сколько кВт·ч электроэнергии потребляют лампы за месяц (30 дней), и предложите меры по снижению этого потребления.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Потребление энергии одной лампой в день:

60 Вт × 8 часов = 480 Вт·ч = 0,48 кВт·ч

Общее потребление всех ламп за день:

0,48 кВт·ч/лампа × 100 ламп = 48 кВт·ч.

Общее потребление всех ламп за месяц (30 дней):

48 кВт·ч/день × 30 дней = 1440 кВт·ч

Мера по снижению потребления энергии: замена ламп накаливания на светодиодные лампы, светодиодные лампы потребляют около 10 Вт каждая. Потребление одной светодиодной лампы в день:

10 Вт × 8 часов = 80 Вт·ч = 0,08 кВт·ч

Общее потребление всех ламп за день (светодиодных):

0,08 кВт·ч/лампа × 100 ламп = 8 кВт·ч

Потребление всех ламп за месяц (светодиодных):

8 кВт·ч/день × 30 дней = 240 кВт·ч

Экономия за месяц при использовании светодиодных ламп, разница в потреблении:

1440 кВт·ч - 240 кВт·ч = 1200 кВт·ч

Таким образом, замена ламп накаливания на светодиодные лампы позволит снизить потребление энергии на 1200 кВт·ч в месяц.

Правильный ответ: 1200 кВт·ч в месяц.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. При реконструкции силовой электросети ремонтного предприятия в нем провели замену алюминиевых проводов протяженностью 1410 м и сечением 2,5  на медные. Требуется определить годовую экономию электроэнергии от этого мероприятия, ток нагрузки силовой сети  А. удельное сопротивление материала при  (для алюминия  для меди ).

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Годовую экономию энергии определяем по формуле

где  - соответственно, длина, м, сечение, данного участка сети до реконструкции;

расчетный период времени, ч.

Правильный ответ: 17045 кВт *ч.

Компетенции (индикаторы): ПК-2