Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Преддипломная практика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Что такое “погрешность измерения”?

А) Ошибка при записи результатов измерений

Б) Разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины

В) Степень износа измерительного инструмента

Г) Несоответствие между ценой деления шкалы и измеряемой величиной

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-3, УК-8

2. Какой орган в Российской Федерации осуществляет государственный метрологический контроль и надзор?

А) Министерство промышленности и торговли

Б) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

В) Министерство экономического развития

Г) Федеральная антимонопольная служба

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-3, УК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между метрологическим термином и его определением:

|  | Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Измерение | A) | Совокупность операций, выполняемых для определения значения величины. |
| 2) | Величина | Б) | Свойство объекта или явления, которое может быть оценено количественно. |
| 3) | Единица величины | В) | Фиксированное значение величины, которому условно присвоено числовое значение, равное единице. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите в правильной последовательности действия при проведении измерения:

А) Выбор средства измерения

Б) Определение цели измерения

В) Проведение измерения

Г) Обработка результатов измерения

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Погрешность, возникающая из-за неточности нанесения делений на шкалу измерительного прибора, называется _________________.

Правильный ответ: инструментальная погрешность

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Что такое «систематическая погрешность измерения»?

Правильный ответ: Погрешность, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите процедуру проведения калибровки средства измерения (например, штангенциркуля).

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Калибровка штангенциркуля - это процедура, в ходе которой определяются действительные значения его метрологических характеристик и устанавливается соответствие между показаниями штангенциркуля и эталонными значениями.

Процедура калибровки штангенциркуля:

1. Подготовка к калибровке

2. Выбор эталонов

3. Проведение калибровки:

4. Обработка результатов калибровки:

5. Оформление результатов калибровки:

Правильный ответ: Калибровка штангенциркуля - это процедура, в ходе которой определяются действительные значения его метрологических характеристик и устанавливается соответствие между показаниями штангенциркуля и эталонными значениями.

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-6