Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Пожарно-техническая экспертиза и экспертиза пожаров»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

- Какой основной документ составляется по итогам пожарно-технической экспертизы?

А) Протокол осмотра места происшествия

Б) Экспертное заключение

В) Постановление о возбуждении уголовного дела

Г) Акт о пожаре

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

- Что входит в обязанности технического специалиста на стадии тушения пожара?

А) Руководство ликвидацией возгорания

Б) Проведение оперативного расследования на месте пожара

В) Разработка противопожарных мероприятий

Г) Оценка ущерба от пожара

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

- Какой фактор является обязательным для начала горения?

А) Доступ кислорода

Б) Влажность воздуха

В) Высокое давление

Г) Электромагнитное излучение

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие между этапами расследования пожара и их основными характеристиками.

| 1) | Осмотр места пожара | А) | Анализ повреждений, поиск очага возгорания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Сбор доказательной базы | Б) | Опрос свидетелей, изучение фото- и видеоматериалов |
| 3) | Заключение экспертизы | В) | Формулировка причин и условий возникновения пожара |

Правильный ответ: 1А, 2Б, 3В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

- Установите соответствие между целями экспертизы и их характеристиками.

| 1) | Определение очага возгорания | А) | Анализ следов горения и возможных источников воспламенения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Установление причин пожара | Б) | Выявление места наибольшего термического воздействия |
| 3) | Оценка действий лиц, причастных к пожару | В) | Исследование соответствия действий нормативным требованиям |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

- Установите соответствие между обязанностями дознавателя и его действиями.

| 1) | Опрос свидетелей | А) | Выяснение хронологии событий и обстоятельств пожара |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Анализ первичных данных | Б) | Передача материалов на техническую экспертизу |
| 3) | Взаимодействие с экспертами | В) | Сбор и систематизация информации о возгорании |

Правильный ответ: 1А, 2В, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Расположите стадии осмотра места пожара в правильной последовательности.

А) Фиксация полученных данных (фото, схемы, протоколы)

Б) Определение границ пожара и его очага

В) Детальное изучение конструкций и повреждений

Г) Анализ собранной информации и составление отчета

Правильный ответ: Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

- Расположите этапы расследования пожара в правильной последовательности.

A) Анализ доказательств и проведение экспертиз

Б) Осмотр места происшествия

В) Опрос свидетелей

Г) Формулировка выводов и составление заключения

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

- Расположите основные этапы работы дознавателя при тушении пожара в правильной последовательности.

А) Первичное документирование пожара

Б) Фиксация вещественных доказательств

В) Выяснение обстоятельств у очевидцев

Г) Направление материалов на экспертизу

Правильный ответ: A, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Главная задача пожарно-технической экспертизы – установление _______________ возгорания.

Правильный ответ: причины

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

- Дознаватель фиксирует показания _______________ для восстановления хронологии событий.

Правильный ответ: свидетелей

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

- При исследовании места пожара эксперт анализирует направление _______________.

Правильный ответ: распространения пламени

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

- Основной задачей расследования пожаров является установление _______________ происшествия, выявление виновных лиц и определение ущерба.

Правильный ответ: причин / обстоятельств / источника возгорания.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

- Одной из важных стадий осмотра места пожара является фиксация _______________ повреждений конструкций и оборудования.

Правильный ответ: температурных / механических / термических.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

- Установление очага пожара осуществляется на основании анализа следов термического воздействия и _______________ конструкций и предметов.

Правильный ответ: обугливания / деформации / выгорания.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

1. Какие факторы влияют на скорость распространения огня при пожаре?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Скорость распространения огня зависит от нескольких факторов:

- Характеристики горючих материалов (их химический состав, плотность, влажность, форма).

- Наличие и циркуляция воздуха – чем больше кислорода, тем интенсивнее процесс горения.

- Температурные условия – высокая температура способствует быстрому воспламенению окружающих предметов.

- Конструктивные особенности здания – наличие вентиляционных каналов, перегородок, изоляционных материалов влияет на распространение пламени.

- Направление и сила воздушных потоков – ветер или сквозняки могут ускорять распространение огня.

- Учет этих факторов важен для прогнозирования развития пожара и принятия мер по его локализации.

Критерии оценивания: в ответе должно быть не менее 3 факторов распространения пожара.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Какие существуют методы установления причины пожара?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Определение причины пожара – ключевой этап расследования. Существуют несколько методов:

- Анализ следов горения – изучение очага пожара, направления распространения огня, степени повреждений.

- Определение возможных источников зажигания – исследование электропроводки, нагревательных приборов, искрообразующих механизмов.

- Химический анализ остатков материалов – выявление следов горючих жидкостей, взрывчатых веществ.

- Опрос свидетелей и очевидцев – получение информации о начальных стадиях пожара.

- Изучение документации – анализ актов проверок пожарной безопасности, данных о наличии легковоспламеняющихся веществ.

- Применение комплексного подхода позволяет наиболее точно установить причину возгорания.

Критерии оценивания: в ответе должно быть не менее 3 методов установления пожара.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. Что такое очаг пожара и как он определяется?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Очаг пожара – это место, в котором возникло первичное горение и из которого огонь распространился по объекту. Определение очага пожара является одной из ключевых задач пожарно-технической экспертизы. Для этого анализируются такие признаки, как зона наибольшего термического воздействия, направление обугливания конструкций, степень повреждений предметов и следы воздействия высоких температур. Выявление очага позволяет установить причины возникновения пожара и определить возможные источники воспламенения.

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)